Расчёт себестоимости отопления на различных видах топлива

(в теплоносителе).

Удельная теплота сгорания СУГ 45,58 МДж/кг

45,58 МДж х 92 % (КПД котла) = 41,9336 МДж = 11,648222222222 кВт/ч

Тариф газ по АО «Читаоблгаз» с 01.07.2020 г.:

по резервуарным установкам 42,08 руб./кг / 11,648222222222 кВт/ч = 3,61 руб./кВт/ч

по газобаллонным установкам 44,24 руб./кг / 11,648222222222 кВт/ч = 3,80 руб./кВт/ч

Тариф по по АО «Читаэнергосбыт» с 01.07.2020 г.:

для населения (за пределами социальной нормы 65 кВт/ч/человек):

2,94 руб./кВт/ч для села

4,20 руб./кВт/ч для города

для юридических лиц 6,6 руб./кВт/ч

При отоплении электроэнергией:

по населению (сельский тариф) 2,94 руб./кВт/ч / 0,95 (КПД электрокотла) = 3,09 руб./кВт/ч

по населению (городской тариф) 4,20 руб./кВт/ч / 0,95 (КПД электрокотла) = 4,42 руб./кВт/ч

по юридическим лицам 6,6 руб./кВт/ч / 0,95 (КПД электрокотла) = 6,95 руб./кВт/ч

Уголь

В основном Татауровское месторождение бурых углей. Удельная теплота сгорания 3405 ккал/кг. Стоимость тонны угля 4000 руб. = 4,0 руб./кг

3405 ккал/кг х 85 % (КПД котла) = 2894,25 ккал/кг = 3,36601275 кВт/ч

4,0 руб./кг / 3,36601275 кВт/ч = 1,19 руб./кВт/ч

Дрова

В основном сосна из зоны лесных пожаров. Удельная теплота сгорания 2900 ккал/кг. Стоимость среднем 1000 руб./м3 / 0,7 = 1428,57 руб./м3 с учётом складочного коэффициента / 520 кг/м3  = 2,75 руб./кг

2900 ккал/кг х 70 % (КПД печи) = 2030 ккал/кг = 2,36089 кВт/ч

2,75 руб./кг / 2,36089 кВт/ч = 1,16 руб./кВт/ч

Сравнительная себестоимость отопления

|  | СУГ | электроэнергия | уголь | дрова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от резервуарных установок, 41,95 руб./кг | от газобаллонных установок, 51,04 руб./кг | сельский тариф, 2,94 руб./кВт/ч | городской тариф, 4,20 руб./кВт/ч | для юридических лиц, 6,60 руб./кВт/ч |  |  |
| Себестоимость отопления, руб./кВт/ч | 3,61 | 3,80 | 3,09 | 4,42 | 6,95 | 1,19 | 1,16 |
| Сопоставимая цена СУГ, руб./кг | Х | Х | 35,99 | 48,92 | 80,96 | 13,28 | 13,51 |

Примерное распределение тарифа при средневзвешенном тарифе 42,08 руб./кг СУГ

| № п/п | тип потребителей | расход тепла, Гкал/год | проценты, % | потребление СУГ, кг | расчётная реализация, руб. | расчётный тариф, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельные | 8715,141 | 18,66 | 870120,13 | 48204655,20 | 55,40 |
| 2 | коммунально-бытовые потребители | 5539,0592 | 11,86 | 553034,56 | 30638114,62 | 55,40 |
| 3 | потребительский рынок (ИП, ЮЛ) | 1950,1885 | 4,18 | 194914,37 | 10798256,10 | 55,40 |
| 4 | население | 30500,5918 | 65,30 | 3044954,17 | 106573395,95 | 35,00 |
|  | Итого | 46704,9805 | 100 | 4663023,23 | 196220017,52 | 42,08 |